平康路实验中心改造项目竞争性磋商公告

河海大学苏州研究院对平康路实验中心改造项目的采购采用竞争性磋商方式邀请供应商进行磋商。现邀请符合条件的供应商参加本次采购磋商，有关事项的具体内容通知如下：

- 一、项目名称：平康路实验中心改造项目

- 二、预算金额与最高限价：18万元

三、对磋商供应商的基本要求：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

- 2.具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，项目负责人需具备二级建造师及以上证书。；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受二年限制）；

- 6.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

- 7.本项目不接受以联合体形式参加磋商。

四、竞争性磋商须知

1.施工地点 ：苏州市相城区平康路7号

2.承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全

3.质量标准：合格，符合国家及行业相关标准

4.工期要求：自合同签订之日起   日内竣工

5.质保期：不低于2年（具体可根据项目情况设定）

6.资格审查方式：资格后审

7.报价方式：固定总价、低价中标

8.不允许分包

- 五、工程量清单及施工要求

1.平康路实验室隔断工程量清单见下表：

| 工程名称：平康路实验室隔断工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 岩板 | 平方 | 405 |  |  | 洁净室专用 |
| 2 | U字铝型材 | 米 | 284 |  |  | 1.2厚铝材 |
| 3 | 配套专用（对开门） | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 电源排布 | 米 | 125 |  |  | 镀锌管，2.5平三芯 |
| 5 | 灯路控制改造 | 只 | 56 |  |  | 含开关电源 |
| 6 | 插座 | 只 | 60 |  |  | 罗格朗品牌，含安装费 |
| 7 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 含拖运费 |
| 8 | 材料运费 | 平方 | 378 |  |  |  |
| 9 | 材料搬运费 | 平方 | 405 |  |  |  |
| 10 | 消防管 | 米 | 63 |  |  | 75消防管加支架 |
| 11 | 消防箱拆装 | 只 | 3 |  |  |  |
| 12 | 电源箱移位 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 完工场地清洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 15 | 税率 | 项 | 5% |  |  | 票面税率1%的普票 |
| 16 | 合 计 |  |  |  |  |  |

- 2.平康路实验室配电安全整改工程量清单见下表：

| 工程名称：平康路实验室配电安全整改工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 电路线板 | 米 | 290 |  |  | 镀锌管，2.5平三芯 |
| 2 | 插座 | 只 | 130 |  |  | 罗格朗品牌，含安装费 |
| 3 | 配电箱 | 只 | 3 |  |  | 正泰电器 |
| 4 | 桥架 | 米 | 25 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢过桥 | 米 | 58 |  |  |  |
| 6 | 明盒 | 只 | 130 |  |  | 铁明盒 |
| 7 | 运输费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 税率 | 项 | 5% |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 六、接受报名时间、地点及联系人

1.时间：2026年4月27日～5月9日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00，节假日除外）

2.地点：河海大学苏州研究院（宣公路688号）科技楼726室

3.联系人：陆老师，15021182235

七、现场踏勘地点及联系人

1.现场踏勘地点：平康路7号

2.现场踏勘联系人：陆老师，15021182235