消防分区升级改造竞争性磋商公告

苏州河润海纳资产管理有限公司对消防分区升级改造的采购采用竞争性磋商方式邀请供应商进行磋商。现邀请符合条件的供应商参加本次采购磋商，有关事项的具体内容通知如下：

- 一、项目名称：消防分区升级改造

- 二、改造内容及最高限价：

- 1.施工内容：拆除房间中间的隔墙，在两侧重新隔墙，将2个房间分割为3个房间；顶面拆除部分进行修补，地板进行修补；消防管道、电气、消防箱、指示灯、排烟管道等按照规范进行调整；

- 2.设计内容：按需求出具设计图纸，满足消防要求，图纸需报审，拿到图审合格证；

- 3.最高限价：15万元。

三、对磋商供应商的基本要求：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效的营业执照副本；

- 2.具备建筑总承包二级及以上资质，项目负责人需具备二级建造师及以上证书。；设计部分需具备设计资质，满足图审需求，可联合投标；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录（如该记录对禁止参与招投标活动有明确规定的，从其规定，不受二年限制）；

- 6.无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为；

- 7.本项目接受以联合体形式参加磋商。

四、竞争性磋商须知

1.施工地点 ：苏州市相城区宣公路河海大学苏州高等研究院科技楼-智慧楼1楼连廊处

2.承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全

3.质量标准：合格，符合国家及行业相关标准

4.工期要求：自合同签订之日起   日内竣工

5.质保期：不低于1年（具体可根据项目情况设定）

6.资格审查方式：资格后审

7.报价方式：固定总价、低价中标

- 五、工程量清单及施工要求

1.消防分区升级改造清单见下表：

| 工程名称：消防分区升级改造设计部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 建筑设计图 | 平方 | 840 |  |  | 平面布置、顶面、墙面设计 |
| 2 | 电气设计图 | 平方 | 840 |  |  | 商用强电、消防强电、消防弱电、感应报警器设计 |
| 3 | 给排水设计图 | 平方 | 840 |  |  | 消防喷淋，消防箱改造设计 |
| 4 | 暖通设计图 | 平方 | 840 |  |  | 排烟、空调、新风系统设计 |
| 5 | 图审 | 项 | 1 |  |  | 满足消防要求的设计，拿到合格证 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税率 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |  |  |

- 2.消防分区升级改造工程量清单见下表：

| 工程名称：消防分区升级改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 拆除隔墙 | 平方 | 160 |  |  | 中间隔墙、边侧防火墙拆除 |
| 2 | 吊顶拆除 | 平方 | 130 |  |  | 顶面石膏板拆除、后吊顶区域矿棉板拆除 |
| 3 | 新建防火隔墙 | 平方 | 296 |  |  | 20厚防火墙、加设承重结构 |
| 4 | 石膏板吊顶 | 平方 | 55 |  |  | 顶面石膏板修补 |
| 5 | 矿棉板吊顶修补 | 平方 | 55 |  |  | 矿棉板修补 |
| 6 | 乳胶漆 | 平方 | 350 |  |  | 新建墙体、顶面石膏板吊顶、批嵌腻子、乳胶漆 |
| 7 | 地板修补 | 平方 | 45 |  |  |  |
| 8 | 强电线路改造 | 项 | 1 |  |  | 灯具、空调、消防强电、消防弱电改造 |
| 9 | 喷淋头改造 | 个 | 15 |  |  | 估算 |
| 10 | 消防箱移位 | 套 | 2 |  |  | 消防箱移位 |
| 11 | 排风口改造 | 项 | 1 |  |  | 强排烟风口改造 |
| 12 | 水路改造 | 项 | 1 |  |  | 水管封闭 |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 垃圾外运指政府指定位置 |
| 14 | 成品保护、保洁 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 措施费 | 项 | 1 |  |  | 包含政府手续费用 |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 17 | 税率 | 项 |  |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 项目总报价由设计费和工程费用联合构成；设计费用：                  +工程费用：                 ，总价：

- 六、接受报名时间、地点及联系人

1.时间：2026年4月27日～5月9日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00，节假日除外）

2.地点：苏州河润海纳资产管理有限公司（宣公路688号）科技楼726室

3.联系人：王磊 电话13914010196

七、现场踏勘地点及联系人

1.现场踏勘地点：宣公路688号

2.现场踏勘联系人：王磊 电话13914010196